PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO

(Kèm theo công văn số      /TTYT ngày     tháng     năm 2023 của TTYT Phú Xuyên)

| TT | Tên HC, VTTH |  | Đơn vị tính | QC đóng gói | Số lượng | Chỉ tiêu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng cuộn 10cm x 5m |  | Cuộn | Gói 10 cuộn | 220 | Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. |  |
| 2 | Băng dán Urgo 20x60mm |  | Hộp | Hộp 102 miếng | 160 | Băng cá nhân vải có độ dính cao 2cm x 6cm |  |
| 3 | Băng dính cuộn Urgo (5cm x 5m) |  | Cuộn | Hộp 1 cuộn | 200 | Băng keo lụa 5cm x 5m |  |
| 4 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt |  | Cuộn | Túi 1 cuộn | 30 | Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Dùng cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121 độ C và 132-134 độ C |  |
| 5 | Băng rốn sơ sinh |  | Hộp | Hộp 3 cái | 60 | Nguyên liệu: sợi Polyester Quy cách: 10cm x 7cm Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) |  |
| 6 | Băng thun 2M |  | Cuộn | Túi 1 cuộn | 100 | Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bong gân…. • Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Băng thoáng mát, dễ chịu. • Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. • Có 2 móc cài bằng nhôm hoặc thép không ghỉ để cố định băng. |  |
| 7 | Bơm tiêm 1ml |  | Cái | Hộp 100 cái | 2.000 | Bơm tiêm kèm kim Vô trùng, không độc, không gây sốt. Thể tích 1ml. Đảm bảo vô khuẩn, bao gói không hở, không rách. Pitong khít không hở, không rít. Kim sắc, không gợn, không tắc. Chỗ tỳ ngón tay không có gờ sắc, không có bavia, đủ cứng, bền không gẫy vỡ. ISO 9001 |  |
| 8 | Bơm tiêm 3ml |  | Cái | Hộp 100 cái | 30.000 | Bơm tiêm kèm kim Vô trùng, không độc, không gây sốt. Thể tích 3ml. Đảm bảo vô khuẩn, bao gói không hở, không rách. Pitong khít không hở, không rít. Kim sắc, không gợn, không tắc. Chỗ tỳ ngón tay không có gờ sắc, không có bavia, đủ cứng, bền không gẫy vỡ. ISO 9001 |  |
| 9 | Bơm tiêm 5ml |  | Cái | Hộp 100 cái | 10.000 | Bơm tiêm kèm kim Vô trùng, không độc, không gây sốt. Thể tích 5 ml. Đảm bảo vô khuẩn, bao gói không hở, không rách. Pitong khít không hở, không rít. Kim sắc, không gợn, không tắc. Chỗ 10tỳ ngón tay không có gờ sắc, không có bavia, đủ cứng, bền không gẫy vỡ. ISO 9001 |  |
| 10 | Bơm tiêm 10ml |  | Cái | Hộp 100 cái | 2.500 | Bơm tiêm kèm kim Vô trùng, không độc, không gây sốt. Thể tích 10ml. Đảm bảo vô khuẩn, bao gói không hở, không rách. Pitong khít không hở, không rít. Kim sắc, không gợn, không tắc. Chỗ tỳ ngón tay không có gờ sắc, không có bavia, đủ cứng, bền không gẫy vỡ. ISO 9001 |  |
| 11 | Bông thấm nước |  | Kg | Túi 1 kg | 50 | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. |  |
| 12 | Dây hút đờm dãi trẻ em các cỡ |  | Sợi | Túi 10 sợi | 50 | Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. |  |
| 13 | Dây truyền dịch |  | Bộ | Túi 1 bộ | 280 | Bộ dây có tiêu chuẩn chung là đường kính là 3 x 4.1 mm, dài 180 cm, không chứa chất gây độc DEHP, khóa chỉnh giọt vững chắc và đảm bảo tốc độ truyền ổn định khi cài đặt tốc độ truyền. Bộ dây đạt tiêu chuẩn quốc tế: ISO 8534 – 4. |  |
| 14 | Gạc đắp vết thương |  | Miếng | Túi 1 miếng | 3.300 | Sản phẩm được làm từ 2 lớp vải không dệt hút nước bên ngoài, và 1 lớp đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. |  |
| 15 | Gạc gói phẫu thuật 10cmx10cmx12 lớp |  | Miếng | Gói 10 miếng | 1.200 | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao., không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. |  |
| 16 | Găng khám bệnh (cỡ M) |  | Đôi | Hộp 50 đôi | 9.000 | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su tự nhiên Chiều rộng cỡ: Chiều rộng cỡ: XS:76±3mm, S: 84±3mm, M:94±3mm,L:105±3mm, XL: 113±3mm Chiều dài: Tối thiểu 240mm Độ dày ngón tay: 0,14 ± 0,03mm. Độ dày lòng bàn tay : 0,11 ± 0,03mm. Mức vỡ rách khi giãn dài trước và sau hóa già thấp nhất 650 và 500%. Độ bền sức căng trước và sau hóa già thấp nhất: 18 và 14 Mpa |  |
| 17 | Găng tay tiệt trùng |  | Đôi | Hộp 50 đôi | 2.000 | Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm loại trừ các yếu tố tạp chất, độc tố, tác nhân gây dị ứng...) tiệt trùng bằng khí EO. Găng loại có phủ bột và không bột, bề mặt nhẵn hoặc nhám |  |
| 18 | Giấy in siêu âm Sony đen trắng |  | Cuộn | Hộp 10 cuộn | 150 | Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony.Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm × 20 m. Chất lượng cao |  |
| 19 | Gel siêu âm |  | Can | Can 5 lít | 15 | Gel bôi trơn gốc nước được dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa |  |
| 20 | Huyết áp ống nghe |  | Bộ | Bộ 2 hộp | 40 | Bao đo đồng hồ người lớn: Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20mmHg đến 300mmHg; Độ chính xác ± 3mmHg Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Ống dẫn bằng chất liệu cao su đã nhiệt đới hóa Cấu hình của huyết áp 500V: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da Cấu hình của Ống nghe FT801 : - 01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám - Trọng lượng : 130g |  |
| 21 | Kim châm cứu loại 5cm |  | Cái | Hộp 100 cái | 150.000 | - Dùng 1 lần, tiệt trùng bằng E.O, không pyrogenic, không mủ cao su, không cánh, không cổng tiêm, dạng bút - Kim làm bằng thép y tế không gỉ KT: 0.30x25mm |  |
| 22 | Kim châm cứu loại 7cm |  | Cái | Hộp 100 cái | 150.000 | - Dùng 1 lần, tiệt trùng bằng E.O, không pyrogenic, không mủ cao su, không cánh, không cổng tiêm, dạng bút - Kim làm bằng thép y tế không gỉ KT: 0.30x50mm |  |
| 23 | Kim châm cứu loại 10cm |  | Cái | Hộp 100 cái | 12.000 | - Dùng 1 lần, tiệt trùng bằng E.O, không pyrogenic, không mủ cao su, không cánh, không cổng tiêm, dạng bút - Kim làm bằng thép y tế không gỉ KT: 0.30x75mm |  |
| 24 | Kéo thẳng nhọn 14cm |  | Cái | Túi 1 cái | 40 | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút. |  |
| 25 | Kim chích máu |  | Cái | Hộp 200 cái | 9.000 | • Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. • Tiệt trùng từng cây. |  |
| 26 | Nhiệt kế thủy ngân |  | Chiếc | Hộp 1 chiếc | 100 | Dùng để đo nhiệt độ: nách, miệng, trực tràng |  |
| 27 | Ống nghiệm sinh hóa Heparin |  | Ống | Hộp 100 ống | 3.000 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/ hộp được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. |  |
| 28 | Ống nghiệm huyết học (EDTA) |  | Ống | Hộp 100 ống | 2.000 | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml , nắp nhựa màu xanh dương. * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2), có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. |  |
| 29 | Phim XQ (18x24cm) |  | Hộp | Hộp 100 tờ | 10 | Phim X-Quang kích thước 18cm x 24cm cho hình ảnh chất lượng cao model super HR-U. Độ phân giải cao, hạt mịn, và độ mờ sương thấp, sắc nét, nhạy sáng. Không làm giảm độ density. Công nghệ Sigma LIC 30 hạt siêu mỏng. Khả năng chịu ánh sáng an toàn 20W ở 1,2m. Chất liệu lớp đề màu xanh nhạt làm bằng Polyester dày 175µm, độ dày nhũ tương khoảng 5µm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, EC |  |
| 30 | Phim XQ (24x30cm) |  | Hộp | Hộp 100 tờ | 15 | Phim X-Quang kích thước 24cm x 30cm cho hình ảnh chất lượng cao model super HR-U. Độ phân giải cao, hạt mịn, và độ mờ sương thấp, sắc nét, nhạy sáng. Không làm giảm độ density. Công nghệ Sigma LIC 30 hạt siêu mỏng. Khả năng chịu ánh sáng an toàn 20W ở 1,2m. Chất liệu lớp đề màu xanh nhạt làm bằng Polyester dày 175µm, độ dày nhũ tương khoảng 5µm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, EC |  |
| 31 | Phim XQ (30x40cm) |  | Hộp | Hộp 100 tờ | 20 | Phim X-Quang kích thước 30cm x 40cm cho hình ảnh chất lượng cao model super HR-U. Độ phân giải cao, hạt mịn, và độ mờ sương thấp, sắc nét, nhạy sáng. Không làm giảm độ density. Công nghệ Sigma LIC 30 hạt siêu mỏng. Khả năng chịu ánh sáng an toàn 20W ở 1,2m. Chất liệu lớp đề màu xanh nhạt làm bằng Polyester dày 175µm, độ dày nhũ tương khoảng 5µm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, EC |  |
| 32 | Que đè lưỡi gỗ |  | Cái | Hộp 100 cái | 8.000 | Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, mỗi que được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Kính thước: 150mm x 20mm x 2mm |  |
| 33 | Săng tiểu phẫu có lỗ 50x50cm |  | Cái | Gói 1 cái | 25 | Được làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng bằng khí EO |  |
| 34 | Test ma túy |  | Test | Hộp 50 test | 3.000 | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C |  |
| 35 | Test nước tiểu 10 thông số |  | Test | Hộp 100 test | 2.000 | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động |  |
| 36 | Panh thẳng không mấu 14cm |  | Cái | Túi 1 cái | 40 | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút. |  |
| 37 | Test thử đường huyết mao mạch On-Call Plus |  | Test | Hộp 50 test | 9.000 | Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor) Men que thử:GOD Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL) Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) Đối tượng sử dụng (HCT) 30-55% Lượng mẫu máu: 0,5μL Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL) Điều kiện làm việc: +15~30°C Điều kiện bảo quản: +2~30°C |  |
| 38 | Test viêm gan B (HBsAg) |  | Test | Hộp 50 test | 200 | Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 Vạch chứng IgG dê kháng chuột Bảo quản ở nhiệt độ thường Ngưỡng phát hiện 1ng/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  |
| 39 | Cồn 70 độ |  | Chai | Chai 500ml | 220 | Cồn 70 độ chai 500ml, dung dịch trong suốt không màu dễ bay hơi vị nóng có mùi thơm của cồn chế phẩm phải thể hiện phép thử định tính của Ethanol |  |
| 40 | Cồn 90 độ |  | Chai | Chai 500ml | 60 | Cồn 90 độ chai 500ml, dung dịch trong suốt không màu dễ bay hơi vị nóng có mùi thơm của cồn chế phẩm phải thể hiện phép thử định tính của Ethanol |  |
| 41 | Cồn Povidine Iodine 10% |  | Lọ | Lọ 100ml | 200 | 10%kl/tt Povidone Iodine, hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%. Vệ sinh dụng cụ y tế trước khi tiệt trùng, sát khuẩn da |  |
| 42 | Presept 2,5g |  | Hộp | Hộp 100 viên | 25 | Thành phần: Troclosense Sodium (50% DICHLOR-ISOCYANURATE NATRI kl/kl), Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải. Đạt tiêu chuẩn chất lượng |  |
| 43 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh |  | Chai | Chai 500ml | 120 | Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconate 0.5% Chuyên sử dụng để khử khuẩn tay trong y tế và gia dụng. Sản phẩm có tác dụng diệt các vi sinh vật được thử nghiệm gồm S.aureus, P. aeruginosa, Shigella, M.tubeculosis, Bacillus subtilis và C. albicans sau 30 giây tiếp xúc |  |
| 44 | Nước rửa phim |  | Bộ | Mỗi bộ hiện hình gồm bình A: 5L, bình B: 250ml và bình C: 288ml - Mỗi bộ định hình gồm bình A: 4L và bình B: 600ml | 20 | Hóa chất rửa phim X-quang là một hóa chất lỏng đầy đủ ở dạng cô đặc dùng cho xử lý phim X-quang trong các máy rửa phim có trục lăn tự động |  |
| 45 | Nước cất 2 lần |  | Can | Can 5 lít | 3 | Nước cất tinh khiết không màu, không mùi, không vị |  |
| 46 | Dung dịch Javen |  | Can | Can 10 lít | 15 | Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng |  |
| 47 | Khay inox chữ nhật 30x40cm |  | Chiếc | Chiếc | 30 | Chất liệu: Inox 201 KT: 30x40cm |  |
| 48 | Hộp inox bông cồn |  | Chiếc | Chiếc | 40 | Chất liệu: Inox 201 KT: Phi 8cm |  |
| 49 | Hộp chống sốc inox 7 cơ số |  | Chiếc | Chiếc | 30 | Chất liệu: Inox 201 KT: 32x16,5x7cm |  |
| 50 | Khay inox quả đậu 300ml 14x21cm |  | Chiếc | Chiếc | 40 | Chất liệu: Inox 201 Dung tích: 300ml |  |
| 51 | Đèn pin khám bỏ túi 95mm |  | Chiếc | Chiếc | 50 | Đèn nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay Độ sáng tối đa 1000 Lumen Tiết kiệm năng lượng Pin sạc 14500 kèm máy (pin sạc không tháo rời), sạc bằng cáp micro USB Phạm vi: 50 -80m |  |
| 52 | Hộp đựng khăn lau tay 2 tầng |  | Chiếc | Chiếc | 5 | Hộp đựng dụng cụ thiết kế dạng hình hộp chữ nhật, có nắp mở dạng bản lề, đóng mở dễ dàng bên dưới có chỗ lấy khăn sạch, thuận tiện cho việc chứa và lấy khăn. Kích thước: R200xS100xC300 Toàn bộ bề mặt inox được xử lý đạt độ bóng BA Vật liệu: Inox 201 Hộp được gấp hàn và xử lý điện hóa bề mặt đạt độ bóng BA |  |
| 53 | Túi nilong màu xanh có dây rút có in logo biểu tượng |  | Kg | Kg | 100 | Chất liệu: HDPE nguyên chất 100% – Có nhãn/logo theo màu túi theo quy định của Bộ Y Tế – Màu Xanh: Chất thải thông thường |  |
| 54 | Túi nilong màu vàng có dây rút có in logo biểu tượng |  | Kg | Kg | 100 | Chất liệu: HDPE nguyên chất 100% – Có nhãn/logo theo màu túi theo quy định của Bộ Y Tế – Màu Vàng: Chất thải lây nhiễm |  |
| 55 | Túi nilong màu đen có dây rút có in logo biểu tượng |  | Kg | Kg | 50 | Chất liệu: HDPE nguyên chất 100% – Có nhãn/logo theo màu túi theo quy định của Bộ Y Tế – Màu Đen: Rác nguy hại |  |
| 56 | Thùng đựng rác y tế 15 lít (Màu xanh |  | Chiếc | Chiếc | 30 | – Chất liệu: Nhựa HDPE – Kích thước: 285 x 255 x 350 mm (Dung tích: 15L, 20L) – Có đạp chân mở nắp bỏ rác tiện dụng – Xô đựng rác bằng nhựa bên trong – Có 4 màu phân loại rác thải, đầy đủ nhãn/logo theo màu thùng. Tiêu chuẩn (Thông tư 58) của Bộ Y Tế – Màu Xanh: Có logo, biểu tượng “CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG” |  |
| 57 | Thùng đựng rác y tế 15 lít (Màu vàng) |  | Chiếc | Chiếc | 30 | – Chất liệu: Nhựa HDPE – Kích thước: 285 x 255 x 350 mm (Dung tích: 15L, 20L) – Có đạp chân mở nắp bỏ rác tiện dụng – Xô đựng rác bằng nhựa bên trong – Có 4 màu phân loại rác thải, đầy đủ nhãn/logo theo màu thùng. Tiêu chuẩn (Thông tư 58) của Bộ Y Tế – Màu Vàng: Có logo, biểu tượng “CHẤT THẢI LÂY NHIỄM” |  |
| 58 | Bàn chải cọ rửa dụng cụ |  | Chiếc | Chiếc | 100 | Chất liệu: Nhựa PP Màu sắc: Đa dạng Kích thước: Nhỏ gọn |  |
| 59 | Thùng nhựa có nắp + giỏ ngâm rửa dụng cụ |  | Chiếc | Chiếc | 30 | + Xô nhựa có nắp: 'Được làm từ nhựa PP 100% cho độ bền cao, chống lão hoá tốt. Có tay nắm giúp việc di chuyển dễ dàng Khung xô vững chắc Bề mặt nhẵn, lau chùi thuận tiện, dễ dàng. Dung tích: 22L Sọt nhựa có lỗ: Được làm từ nhựa PP 100% cho độ bền cao, an toàn, chống lão hoá tốt. Có quai xách tiện lợi Kích thước (cao): 38 cm - đường kính: 33 cm |  |
| 60 | Khăn lau tay 2x25cm |  | Chiếc | Chiếc | 500 | Chất liệu: Cotton mềm, mịn, thấm hút nước tốt, không rụng lông, không ra màu |  |
| 61 | Găng tay rửa dụng cụ |  | Đôi | Túi 1 đôi | 200 | Chất liệu: Cao su tự nhiên Tính năng: mềm, độ co giãn tốt, chống nước và chống hóa chất nhẹ |  |
| 62 | Chổi đánh bóng |  | Cái | Hộp 144 cái | 30 | Dùng đánh bóng lại bề mặt răng - Đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn/ dán với các vật liệu khác - Sợi cước y tế dẻo và cứng cáp được gắn chắc chắn trên đầu chổi - Kích thước chổi: 28mm - Kích thước đầu chổi 5.5mm - 4.5mm |  |
| 63 | Dầu tay khoan nha khoa |  | Chai | Chai 550ml | 1 | Đặc tính sản phẩm: - Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray là sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và motor hơi. - Sử dụng Hi-Clean Spray trước khi khi hấp sấy giúp tránh khỏi sự hư hại cho các phụ kiện cơ khí. - Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spary được tạo ra với công thức rất hiệu quả cho nhiều loại tay khoan với các đầu xịt khác nhau. - Đầu xịt có thể được sử dụng lại với các chai dầu Hi-Clean Spray mới. |  |
| 64 | Chất hàn tủy nha khoa Costisomol |  | Hộp | Hộp 23g | 1 | Costisomol là chất làm đầy chuyên dụng trong nha khoa. Làm đầy cho răng đã diệt tủy. Thành phần Prednisolone acetate 1,1%; Diiod Thymol; kẽm oxit; Bari sunfate và tá dược |  |
| 65 | Chất diệt tủy nha khoa Devital |  | Lọ | Lọ 5g | 5 | Thành phần: Ephedrin; Lidocain; Camphor; Parachlorophenol Dạng bào chế: Bột nhão nha khoa |  |
| 66 | Chất hàn tạm Caviton |  | Hộp | Hộp 30g | 3 | Xi măng trám tạm hộp 30g |  |
| 67 | Kim lấy thuốc |  | Cái | Hộp 100 cái | 2.000 | Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ; ISO 13485:2016 ; GMP – FDA và ISO 8536-4. |  |
| 68 | Bóp bóng ambu người lớn |  | Bộ | Hộp 1 bộ | 4 | Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. • Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. • Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. • Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. • Được sản xuất từ nhựa PVC. |  |
| 69 | Bóp bóng ambu TE |  | Bộ | Hộp 1 bộ | 4 | Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. • Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. • Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. • Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. • Được sản xuất từ nhựa PVC. |  |
| 70 | Hộp cấp cứu |  | Chiếc | Chiếc | 40 | Chất liệu: Inox 201 KT: 22x10x5cm |  |
| 71 | Thước đo khung chậu |  | Chiếc | Túi 1 chiếc | 30 | Thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ ≥ 30oC, độ ẩm ≥ 80%. Sai số ± 5 % |  |
| 72 | Kim truyền |  | Cái | Hộp 50 cái | 200 | Dùng để truyền tĩnh mạch. Cỡ 21G, 23G, 24G, 25G, 26G |  |
| 73 | Giấy in điện tim |  | Tập | Túi 1 tập | 35 | Giấy sử dụng in kết quả máy điện tim. Giấy điện tim sọc đỏ Kích thước 110mm x 140mm x 200sheet. Sử dụng trên các máy điện tim 6 cần Nihon Kohden |  |
| 74 | Giấy in huyết học |  | Cuộn | Túi 2 cuộn | 10 | Kích thước 58mm x 30m Chất liệu giấy tốt, khó mất màu mực in |  |
| 75 | Giấy in nước tiểu |  | Cuộn | Túi 2 cuộn | 10 | Kích thước 58mm x 30m Chất liệu giấy tốt, khó mất màu mực in |  |
| 76 | Giấy bóng in máy nội soi |  | Tập | Tập 20 tờ | 150 | Loại giấy: Bóng – RC Công nghệ in: In phun màu Độ dày: 230g Qui cách: 20 tờ/xấp Kích thước: 210x297mm |  |
| 77 | Diluant LMG |  | Hộp | Hộp 20 lít | 4 | Dung dịch pha loãng mẫu sử dụng cho máy phân tích huyết học |  |
| 78 | Detergent Enzymatique |  | Hộp | Hộp 5 lít | 4 | Dung dịch rửa sạch máy phân tích huyết học |  |
| 79 | Agent de lyse LMG |  | Hộp | Hộp 500ml | 4 | Dung dịch ly giải sử dụng cho máy phân tích huyết học |  |
| 80 | Bloodtrol 3D (N) |  | Lọ | Lọ 3ml | 1 | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức trung bình |  |
| 81 | Glucose |  | Hộp | Hộp (12x50 ml) | 7 | Chức năng : Phương pháp so màu bằng enzym để định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Thành phần: -Reagent A : Phosphate buffer pH 7.4 25 g / l; 4-Aminoantipirine 0,4 mmol / l; GOD ≥ 30 kU / l; POD ≥ 1 kU / l; NaN3 0,95 g / l - Standard: D-Glucose 100 mg / dl (5,55 mmol /l), Benzoic acid <14,7 mmol / l Tuyến tính: 500 mg/dl (28 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 1 mg/dl (0.05 mmol/l) Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 82 | Cholesterol |  | Hộp | Hộp (12x50 ml) | 7 | Chức năng : Phương pháp so màu Trinder bằng enzym để định lượng Cholesterol toàn phần trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A : Good buffer, pH 6,7 50 mmol / l, Cholesterol oxidase (CHOD) ≥ 100 U / l Cholesterol esterase (CHE) ≥ 300 U / l, Axit hydroxybenzoic 12 mmol / l, 4-Amminoantipirine 0,3 mmol / l, Peroxidase (POD) ≥ 500 U / l, Sodium azide ≤ 0,095 g / l, Sodium Hidroxit ≥ 0,1% - Standard: Cholesterol 200 mg / dl, Superfactant ≥ 5% Tuyến tính: Lên đến 700 mg/gl (18.1 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 4 mg/dl (0.103 mmol/l) Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 83 | Triglycerid |  | Hộp | Hộp (12x50 ml) | 4 | Chức năng : Phương pháp so màu bằng enzym để định lượng Triglycerid trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: - Reagent A: Good Buffer pH 7.2 50 mmol / l, ESPT 4 mmol / l, ATP 2 mmol / l, Mg++2 mmol / l, Lipoproteinlipase (LPL) ≥1 kU / l, Glycerol kinase (GK) ≥ 0,4 kU / l, Glycerolphosphate oxidase (GPO) ≥1,5 kU / l, 4-Aminoantipyrine ≤ 0,1%, Peroxidase (POD) > 1 kU / l, Sodium Azide ≤0,095 g / l - Standard: Glycerol 200 mg / dl, Sodium Azide ≤ 0,095 g / l Tuyến tính: 1000 mg/dl (11.3 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 1 mg/dl (0.01 mmol/l). Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 84 | Acid Uric |  | Hộp | Hộp (12x50 ml) | 2 | Chức năng : Phương pháp so màu bằng enzym để định lượng Acid Uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Thành phần: -Reagent A : Natri Tetraborat Decahydrat - SVHC ≤ 1%, Uricase > 50 U / l, 4-Aminoantipyrine 0,25 mmol / l, ESPT 1 mmol / l, Peroxidase (POD) > 100 U / l, Sodium Hidroxit ≤ 1% - Standard : Uric acid 6 mg / dl Tuyến tính: Tuyến tính lên đến 20mg/dl (1190 umol/l) Giới hạn phát hiện 0.3 mg/dl (17.84 umol/l) Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 85 | GPT/ALT |  | Hộp | Hộp (10x40 + 2x20 ml) | 10 | Chức năng : IFCC-SCE phương pháp động học để định lượng hoạt tính của Alanine Aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A : TRIS 28 mmol/l, EDTA-Na2 5.68 mmol/l, L-Alanine 284 mmol/l, Sodium Azide 2 g/l -Reagent B : NADH 1.12 mmol/l, Sodium Azide 0.095 g/l, Sodium Hydroxide ≥ 1 % Tuyến tính: lên đến 400 U/L Giới hạn phát hiện: 3 U/L Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 86 | GOT/AST |  | Hộp | Hộp (10x40 + 2x20 ml) | 10 | Chức năng: Phương pháp động học IFCC-SCE để định lượng hoạt tính của Aspartate Aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A: TRIS 28 mmol/l, EDTA-Na2 5.68 mmol/l, L-Aspartate 284 mmol/l MDH ≥ 800 U/l, Sodium Azide 2 g/l -Reagent B: 2-Oxoglutarato 68 mmol/l, NADH 1.12 mmol/l, Sodium Hydroxide ≤ 1% Tuyến tính: lên đến 440 U/L Giới hạn phát hiện: 3 U/L Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 87 | Urea |  | Hộp | Hộp 10x40 + 5x20 mL | 4 | Chức năng: Phương pháp enzym để định lượng Urê trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Thành phần: -Reagent A: TRIS pH 7.8 150 mmol / l, 2-Ketoglutarate 8,75 mmol / l, ADP 0,75 mmol / l, Urease ≥ 7,5 kU / l, GLDH (Glutamate-dehydrogenase) ≥ 1,25 kU / l, Sodium Azide ≤ 0,95 g / l -Reagent B: NADH 1,32 mmol / l, Sodium Hydroxide ≥ 0,1% - Standart: Urea 50 mg / dl Tuyến tính: 300 mg/dl Giới hạn phát hiện: 2mg/dl Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 88 | Creatinine |  | Hộp | Hộp 5x50 + 5x50 mL | 4 | Chức năng : Định lượng Creatinine bằng phương pháp Jaffè trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Thành phần: - Reagent A: Sodium hydroxide 1,25 mmol / l - Reagent B: Picric acid 20,5 mmol / l - Standard: Creatinine 2 mg / dl Tuyến tính: 6 mg/dl Giới hạn phát hiện: 0.1 mg/dl Bảo quản: 15-25 °C |  |
| 89 | Bilirubin Direct |  | Hộp | Hộp 10x15ml + 1x10ml | 1 | Chức năng: Phương pháp so màu (Jendrassik-Groff) để định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A Sulphanilic acid 30 mmol / l; Hydrochloric acid 0,25 mol / l -Reagent B: Sodium nitrit ≤ 10 mmol / l Tuyến tính: Lên đến 20 mg/dl (342 umol/l) Giới hạn phát hiện: 0.03 mg/dl (0.51 umol/l) Bảo quản: 15-25 °C |  |
| 90 | Bilirubin Total |  | Hộp | Hộp 10x20ml + 1x10ml | 1 | Chức năng: Phương pháp so màu (Jendrassik-Groff) để định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A: Sulphanilic acid 6 mmol / l, DMSO 7 mol / l, Chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản -Reagent B: Sodium nitrite 20 mmol / l Tuyến tính: Lên đến 20 mg/dl Giới hạn phát hiện: 0.1 mg/dl Bảo quản: 15-25 °C |  |
| 91 | Rinse Solution |  | Hộp | 1x 50 ml | 4 | Chức năng: Đảm bảo làm sạch hệ thống thuỷ lực của thiết bị, không phản ứng với các hoá chất xét nghiệm Bảo quản: 15-25 °C |  |
| 92 | Cleaning Solution |  | Hộp | Hộp (4x133ml) | 10 | Chức năng: Làm sạch các chất phản ứng còn đọng trong cuvettes Thành phần: Sodium hydroxide < 1% Bảo quản: 15-25 °C |  |
| 93 | Dung dịch chuẩn |  | Lọ | Hộp (6x3ml) | 3 | Chức năng: Được dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng với các quy trình thủ công và tự động. Thành phần: Huyết thanh đông khô người. Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 94 | Dung dịch chuẩn |  | Lọ | Hộp (5x5ml) | 3 | Chức năng: Được dùng để kiểm tra độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng với các quy trình thủ công và tự động ở mức bình thường Thành phần: Huyết thanh đông khô người. Bảo quản: 2-8 °C |  |
| 95 | Dung dịch chuẩn |  | Lọ | Hộp (5x5ml) | 3 | Chức năng: Được dùng để kiểm chứng độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng với các quy trình thủ công và tự động ở mức bất thường Thành phần: Huyết thanh đông khô người. Bảo quản: 2-8 °C" |  |
|  | Tổng: 95 khoản |  |  |  |  |  |  |